ИНФОРМАЦИЯ

О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) УСЛУГАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ  ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов  отдельных элементов и помещений жилых домов

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, набивка сальников).

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек).

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена выключателей, ремонт электропроводки в подвальных помещениях, в подъездах).

4. Прочистка канализационного лежака.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

7. Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в  весенне-летний период

1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2. Консервация системы центрального отопления.

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в  осенне-зимний период

1. Утепление оконных и балконных проемов (за счет собственников и нанимателей квартир).

2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей (собственниками и нанимателями квартир).

3. Утепление входных дверей в квартиры (собственниками и нанимателями квартир).

4. Утепление чердачных перекрытий.

5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

7. Проверка исправности слуховых окон.

8. Ремонт ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

9. Регулировка и испытание систем центрального отопления.

10. Ремонт печей (в квартирах муниципальной собственности).

11. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

12. Замена разбитых стекол окон во  вспомогательных помещениях.

13. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

14. Ремонт и укрепление входных дверей.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

1. Промазка замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

3. Смена прокладок в водопроводных кранах.

4. Уплотнение сгонов.

5. Прочистка внутренней канализации (стояков) общего пользования.

6. Регулировка смывного бачка.

7. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

8. Укрепление трубопроводов (стояков чердачных и подвальных помещений).

9. Проверка канализационных вытяжек.

10. Мелкий ремонт изоляции.

11. Устранение неисправностей электропроводки на лестничных клетках, в технических подпольях и чердаках.

Д. Прочие работы

1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

2. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

3. Очистка и промывка водопроводных кранов.

4. Удаление с крыш снега и наледей.

5. Оплата за электроэнергию в местах общего пользования.

6. Вывоз твердых  бытовых отходов.

7.Обслуживание внутридомового газопровода специализированной организацией.

Примечание:

В жилых, подсобных помещениях квартир работы выполняются  за счет средств собственников, нанимателей, арендаторов  жилых помещений.